Санитарно-техническое состояние объектов образования Красносельского района

| №п\п | Наименование ОУ | Канализационная система | Централизованное водоснабжения | Вода привозная | централизованное отопления | Требуют капитального ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Красносельская ср | Центральная | + | нет | централизованное |  |  |
| 2 | МОУ Красносельская осн. | Центральная | + | нет | централизованное |  |  |
| 3 | МОУ Антоновская ср. | Местный выгреб | + | нет | Школьная котельная (уголь) |  |  |
| 4 | МОУ Иконниковская ср. | Местный выгреб | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 5 | МОУ Сидоровская ср. | Местный выгреб | + | нет | централизованное |  |  |
| 6 | МОУ Шолоховская ср. | Центральная | + | нет | централизованное |  |  |
| 7 | МОУ Дреневская осн. | Не канализовано | Колодец (с насосом) | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 8 | МОУ Веселовская осн. | Местный выгреб | + | нет | панели |  |  |
| 9 | МОУ Гридинская осн. | Центральная | + | нет | централизованное |  |  |
| 10 | МОУ Григорковская осн. | Не канализовано | колодец | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 11 | МОУ Гущинская осн. | Не канализовано | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 12 | МОУ Густомесовская осн. | Местный выгреб | + | нет | Школьная котельная (уголь) |  |  |
| 13 | МОУ Захаровская осн. | Местный выгреб | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 14 | МОУ Никифоровская осн. | Не канализовано | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 15 | МОУ Подольская осн. | Местный выгреб | + | нет | централизованное |  |  |
| 16 | МОУ Светочегорская осн. | Местный выгреб | + | нет | Школьная котельная (газовая) |  |  |
| 17 | МОУ Сопырёвская осн. | Местный выгреб | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 18 | МОУ Здемировская нач. | Местный выгреб | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 19 | МОУ Харитоновская нач. | Местный выгреб | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 20 | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Чапаевская нач. шк.-д\с | Местный выгреб | + | нет | Местное отопление от электрокотла |  |  |
| 21 | МОУДОД Дом детского творчества | Местный выгреб | + | нет | централизованное |  |  |
| 22 | МОУДОД Станция юных техников | Не канализовано | нет | нет | панели |  |  |