| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 157940, Костромская область, пос. Красное-на-Волге, Красная площадь, д. 15 тел.(49432) 2-21-80, факс (49432) 2-19-46 E-mail:krasnoe_roo@rambler.ru ОКПО 02108428 ОГРН 1024402236980 ИНН/КПП 4415001672/441501001 от « 10 » декабря 2008 г. № 423 на № 4519 от 03.12.2008 г.; Директору Департамента образования и науки Костромской области Анохину А.А.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Информация о техническом состоянии зданий

образовательных учреждений Красносельского

муниципального района Костромской области

| №п\п | Наименование образовательного учреждения, ведомственная принадлежность. численность обучаемых | Адрес образовательного учреждения (фактический) | Орган, на балансе которого стоит здание (сооружение) | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика здания (сооружения) (этажность, материал стен, перекрытий, крыши) | Год реконструкции (капитального ремонта) | Дата проведения проверки технического состояния здания (сооружения) | Состояние здания (сооружения) выявленные нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская средняя общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157940, Костромская область, Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д. 44 «а» | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1973 г. | 2-х и3-х этажные кирпичные здания, соединённые между собой 2-х этажным кирпичным переходом; стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: часть- скатная, стропильная деревянная, часть – плоская, рулонная | Реконструкция плоской рулонной крыши (строительство скатной стропильной деревянной )– 2007 г. | Октябрь 2008 г. | Находится в ограниченно-работоспособном состоянии, которое характеризуется некоторым снижением несущей способности конструкций, но отсутствует опасность внезапного обрушения. |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157940 Костромская область, пос. Красное-на-Волге, ул. Луначарского, д 14, ул. Советская, д.8 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1895 г. 1960 г. | Основное здание - 2-х этажное кирпичные здание; стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая железом; Здание начальных классов - 2-х этажное:1 –ый этаж -кирпичное здание; стены: кирпичные, 2- ой этаж -деревянный, обшит асбестом и профнастилом (огнезащитным материалом), стены: деревянные. перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая железом; | Замена полов 1986 г. | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Антоновская средняя общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157943 Костромская область, Красносельский район, пос. Гравийный Карьер, ул. Нагорная, д.3 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1949 г. 1968 г. 1970 г | Первое здание - 2-х этажное шлакобетонное здание; стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая железом Второе здание – 1-но этажное кирпичные здание; стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; Школьная мастерская - 1-но этажное кирпичные здание; стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером | Реконструкция – убрали деревянную пристройку, туалеты перенесли в основное здание, 2004 г. Реконструкция здания 1995 г.интернат переоборудован в учебные кабинеты | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иконниковская средняя общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157932 Костромская область, Красносельский район дер. Иконниково, д.37 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1968 г. | 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: плоская, рулонная | - | Ноябрь 2008 г. | Строительные конструкции здания находятся в условно удовлетворительном состоянии, но требуется капитальный ремонт кровли, кладки, усиления несущих конструкций (проект и смета заказаны ОАО «Костромапроект») |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Сидоровская средняя общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157947 Костромская область, Красносельский район, с. Сидоровское, ул. Советская, д.11 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1982 г. | 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: скатная, стропильная деревянная, покрытая шифером | Реконструкция плоской рулонной крыши (строительство скатной стропильной деревянной )– 2008 г. | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шолоховская средняя общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157951 Костромская область, Красносельский район, д. Шолохово, ул. Центральная, д. 1 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1979 г. | 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: плоская, рулонная |  | Октябрь 2008 г. | Находится в ограниченно-работоспособном состоянии, которое характеризуется некоторым снижением несущей способности конструкций, но отсутствует опасность внезапного обрушения. |
| 7 | ## Муниципальное общеобразовательное учреждение ## Веселовская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157956, Костромская область, Красносельский район, д. Веселово, ул. Центральная, д.13 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1970 г. 1976 г. | Первое здание - 1-но этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная, покрытая шифером Второе здание- детский сад, школьная мастерская : 1-но этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная, покрытая шифером | Реконструкция здания 1987 г. (переоборудование помещения для размещения дошкольной группы и школьной мастерской) | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гридинская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157931 Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, м-н Юбилейный, д.7 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1986 г. 1968 г. | Основное здание - 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: скатная, стропильная деревянная Здание школьной мастерской: 1-но этажное деревянное, стены: деревянные; перекрытия: деревянные, крыша: скатная стропильная деревянная покрытая шифером | Реконструкция – переоборудование второго этажа детского сада под школу 1997 г. | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Григорковская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157934 Костромская область, Красносельский район, дер. Синцово, ул. Центральная, д.11 а | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1986 г. | 1-но этажное щитовое здание, обшито плоским шифером. стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером | - | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гущинская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157933, Костромская область, Красносельский район, д. Гущино, д. 67 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1969 г. | 1-но этажное щитовое здание, обшито плоским шифером. стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Дреневская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157955, Костромская область, Красносельский район, дер. Дренево, д. 37 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1912 г. | 1-но этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: деревянные крыша: скатная, стропильная деревянная, покрытая железом. |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 12 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Захаровская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157946, Костромская область, Красносельский район , д. Захарово д.88, д.73 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1986 г. 1988 г. | Здание школы -1-но этажное щитовое здание, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; Здание детского сада -1-но этажное щитовое здание, обложенное кирпичом, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером. |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Никифоровская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157946 Костромская область, Красносельский район, с. Никифорово, д. 10 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1961 г. | 1-но этажное бревенчатое здание, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Подольская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157945, Костромская область, Красносельский район, с.Подольское, ул. Волжская, д.12 «в» | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1986 г. | 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: плоская, рулонная |  | Октябрь 2008 г. | Удовлетворительное |
| 15 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Светочегорская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157947, Костромская область, Красносельский район, с Светочева Гора, д.56 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1992 г. | 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: железобетонные, крыша: плоская, рулонная |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 16 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Сопыревская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157944 Костромская область, Красносельского района, д. Косевское, 44 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1984 г. | 1-но этажное щитовое здание, обшитое плоским шифером, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; | - | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Здемировская начальная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157940, Костромская область, Красносельский район, с. Здемирово, д.46 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1971 г. | 1-но этажное щитовое здание, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Харитоновская начальная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157955, Костромская область , Красносельский район, дер. Харитоново , д.44 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1963 г. | 1 этаж, стены бревенчатые, обшитые вагонкой. крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; | Замена шифера на крыше 1998 г. | Август 2008 г. | удовлетворительное |
| 19 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Густомесовская начальная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | 157949, Костромская область , Красносельский район, с. Густомесово , д.167 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1987 г. | 1-но этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая шифером; |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 20 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Чапаевская начальная школа – детский сад Красносельского района Костромской области | 157933, Костромская область, Красносельский район, п. им. Чапаева, ул. Центральная, д.20, д. 15 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1977 г.- 1987 г. | Здание школы -1-но этажное щитовое здание, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная под железом Второе здание – детский сад -1-но этажное щитовое здание, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная под железом |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 21 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных техников Красносельского района Костромской области | 157940, Костромская область, пос. Красное-на-Волге, ул. Коммуны, д. 18 а | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1969 г. | 1-но этажное щитовое здание, стены деревянные, перекрытия деревянные, крыша: скатная, стропильная деревянная покрытая железом |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |
| 22 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом технического творчества Красносельского района Костромской области | 157940, Костромская область, пос. Красное-на-Волге, Красная площадь, д. 2 | Управление образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области | 1897 г. 1991 г. | Первое здание - 2-х этажное кирпичное здание, стены: кирпичные, перекрытия: деревянные крыша: скатная, стропильная деревянная, покрытая железом. Второе здание – 3-х комнатная квартира в пятиэтажном доме с отдельным входом |  | Август 2008 г. | Удовлетворительное |

Информация  по дошкольным образовательным учреждениям Красносельского муниципального района

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Солнышко»,комбинированного вида пос.Красное-на-Волге. | 157940 Костромская область,пос. Красное-на-Волге,ул. Советская,д. 24а. | На балансе управления образования | 1979 | 2-х этажное, кирпичное, перекрытия железобетонные крыша плоская рулонная. |  | Август 2008 | удовлетворительное |
| 24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 пос.Красное-на-Волге. | 157940 Костромская область,пос. Красное-на-Волге,ул. Заводская,д. 5. | На балансе управления образования | 1976 | 2-х этажное, кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | 2008 год. замена плоской крыши на двускатную | Август 2008 | удовлетворительное |
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4, общеразвивающего вида,пос. Красное-на-Волге. | 157940 Костромская область, пос. Красное-на-Волге,ул.Луначарского,д.10. | На балансе управления образования | 1977 | 2-х этажное, кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | Открыт после кап. ремонта в 1989 году | Август 2008 | удовлетворительное |
| 26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рассвет» пос.Красное-на-Волге. | 157940 Костромская область,пос. Красное-на-Волге,ул. Песочная,д. 20. | На балансе управления образования | 1958 | 2-х этажное, кирпичное, деревянные, двускатная под железом | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 27 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Светочегорский детский сад Красносельского муниципального района. | 157947 Костромская область,Красносельский район,село Светочева Гора ,д.46. | На балансе Сидоровско го сельского поселения | 1984 | одноэтажное кирпичное, деревянные, двускатная под шифером. | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 28 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Афанасовский детский сад «Ромашка» Красносельского муниципального района. | 157950 Костромская область,Красносельский район,д. Афанасово,дом 92. | На балансе Захаровско го сельского поселения | 1967 | одноэтажное кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 29 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Гравкарьерский детский сад «Березка» Красносельского муниципального района. | 157948 Костромская область, Красносельский район,пос. Гравийный Карьер, ул. Волжская, д. 16а | На балане Прискоковс кого сельского поселения | 1986 | одно этажное, кирпичное, железобетонные, плоская рулонная. | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 30 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сухарский детский сад Красносельского муниципального района. | 157946 Костромская область Красносельский район,д. Сухара,д.31. | На балансе Прискоковс кого сельского поселения | 1977 | одно этажное, кирпичное, железобетонные плоская рулонная. | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 31 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Подольский детский сад Красносельского муниципального района. | 157945 Костромская область,Красносельский район, село Подольское ул. Садовая,д1. | На балансе Подольского сельского поселения | 1957 | 2-х этажное, кирпичное, деревянные, двускатная под железом | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 32 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сопыревский детский сад Красносельского муниципального района. | 157944 Костромская область,Красносельский район,д.Сопырево, ул. Молодежная,д1б | СПК «Первомайский» | 1974 | Одноэтаж ное кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 33 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Шолоховский детский сад «Ленок» Красносельского муниципального района. | 157941 Костромская область,Красносельский район, дер. Шолохово, м-н Льнозавода 10. | На балансе Шолоховского сельского поселения | 1989 | 2-х этажное, панельное, железобетонные, плоская рулонная | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 34 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ченцовский детский сад Красносельского муниципального района. | 157932 Костромская область,Красносельский район, дер.Ченцы, ул. Молодежная,д. 5 | На балансе Чапаевского сельского поселения | 1991 | 2-х этажное, кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | 2001 год. замена плоской крыши на двускатную | Август 2008 | удовлетворительное |
| 35 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Боровиковский детский сад Красносельского муниципального района. | 157942 Костромская область,Красносельский район, дер.Боровиково ,ул.Новая,д.20 | На балансе Боровиковс кого сельского поселения | 1973 | Одноэтаж ное кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 36 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Харитоновский детский сад Красносельского муниципального района. | 157900 Костромская область,Красносельский район, дер. Харитоново ,д. 90. | На балансе Боровиковс кого сельского поселения | 1975 | Одноэтаж ное кирпичное, деревянные, двускатная под шифером | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |
| 37 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сидоровский детский сад.Красносельского муниципального района | 157947 Костромская область,Красносельский район ул. Советская ,д. 11. | На балансе Сидоровско го сельского поселения | 1982 | 2-х этажное, кирпичное, железобетонные, плоская рулонная | 0 | Август 2008 | удовлетворительное |

Начальник управления образования                                                                                               Г.И.Гуляева

Исп. Леоненко Г.А. 8 (49432) 2-23-06

Репкина Н.М. 8(49432) 3-17-48.