«УТВЕРЖДАЮ»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

рабочего по обслуживанию зданий и сооружений по ремонту и обслуживанию систем отопления, тепловых сетей .

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений непосредственно подчиняется лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию водогрейных котлов (лицу ответственному за эксплуатацию газового хозяйства), далее начальнику котельной и выполняет по работе только его распоряжения или лица, его замещающего.

  - К работе в качестве рабочего по обслуживанию зданий и сооружений  допускаются лица, достигшие возраста

18 лет, прошедшие предварительное медицинское освидетельствование, стажировку в течение 2-14 рабочих смен, и дублирование в течение 2-12 рабочих смен, проверку знаний в порядке, установленном "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок", "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и  тепловых сетей потребителей" и получившие удостоверение, а также прошедшие проверку знаний по электробезопасности в объёме II квалификационной группы.

- Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений должен знать и уметь

применять:

2.1. "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", "Правила техники безопас--

ности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей"

2.2.  Инструкции: должностные, эксплуатационные, по охране труда, противопожарные, план

(инструкцию) ликвидации возможных аварий.

2.3. Схемы трубопроводов  горячей и холодной воды.

2.4. Схему тепловых сетей от котельной к потребителям тепла.

2.5. Устройство, назначение основного и вспомогательного оборудования котельной, водоподго-

товки.

2.6. Температурный график тепловых сетей.

- ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. Техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования должны осуществляться в сроки и в объёмах, установленных графиками ППР оборудования котельной и тепловых сетей и нормативно-технической документацией на оборудование.

3.2. При возникновении аварийной ситуации в газовой котельной, слесарь - сантехник может быть вызван на работу в любое время суток и обязан оставаться на рабочем месте до полной ликвидации аварии.

3.3. Основной обязанностью слесаря - сантехника является обеспечение безопасной, бесперебойной и экономичной работы оборудования и систем за счёт своевременного и качественного проведения технического обслуживания и текущего ремонта.

3.4. Содержать в чистоте и порядке рабочее место.

3.5. Точно выполнять все распоряжения непосредственного  начальника котельной.

3.6. Заниматься во время дежурства только вопросами, связанными с эксплуатацией обслужи-

ваемого оборудования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

4.1. Слесарь - сантехник несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством:

- некачественное и несвоевременное проведение технического обслуживания и ремонта  оборудования котельной и тепловых сетей в соответствии с графиком ППР;

- нарушения Правил, перечисленных в п. 2.1 настоящей инструкции, "Правил внутреннего трудового распорядка", настоящей инструкции;

- появление на работе в нетрезвом состоянии;

- невыполнение распоряжений начальника котельной или лица его замещающего.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

5.1. Слесарь - сантехник работает согласно утвержденному графику. Обмен дежурствами возмо-

жен с разрешения начальника котельной.

5.2. Слесарь - сантехник получает и выполняет распоряжения и указания начальника котельной.

5.3. Слесарь - сантехник немедленно сообщает начальнику котельной о замеченных неисправ-

ностях и сбой в работе оборудования, отклонениях в технологическом процессе и под руководст-

вом начальника принимает меры к их устранению.

- ПРАВА.

6.1. Слесарь - сантехник имеет право не выполнять распоряжения, которые противоречат требова-

ниям ПТЭ и ПТБ или создают угрозу для безопасности  людей, сохранности оборудования.

Инструкцию разработал