# ПАСПОРТ

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ_____________________________________________

(пароводяного, водоводяного)

Регистрационный №__________________

При передаче водоподогревателя другому владельцу вместе с водоподогревателем передается настоящий паспорт

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Водоподогреватель изготовлен______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование и адрес завода – изготовителя)

на основании разрешения, выданного_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1. Общие сведения

| год, месяц изготовления |  |
| --- | --- |
| заводской номер |  |
| тип (модель) |  |
| назначение |  |
| Расчетные параметры греющей среды | Давление пара МПА (кгс/см2) |
|  | температура воды ºС |
| температура нагреваемой воды, ºС |  |
| поверхность нагрева, м2 |  |
| объем, л | Корпуса |
|  | Трубной части |

1.2 Сведения об основных частях водоподогревателя

| Наименование | Коли-чество, шт. | Диаметр внутрен. мм | Толщина стенки мм | Длина (высота), мм | Марка металла | Вид сварки: сварочные материалы (марка ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корпус крышка камера водяная передняя камера водяная задняя днище крышки днище передней камеры днище задней камеры доска трубная передняя доска трубная задняя трубки латунные |  |  |  |  |  |  |

  - Основная арматура, контрольно – измерительные приборы и приборы безопасности

| Наименование | Количе-ство, шт | Условный проход | Условное давление, кгс/см2 | Материал | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Водоподогреватель изготовлен в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной

эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 МПа (0,7 кгс/см2). водогрейных котлов и

водоподогревателей  с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 ºС), ТУ 26-531-86.

Водоподогреватель испытан под давлением и признан годным для работы с параметрами,

указанными в настоящем паспорте.

Главный инженер                                                                             ____________________________

предприятия – изготовителя                                                                (подпись, фамилия,

«____»_____________200   г.                                                                         печать)

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

2.1. Сведения о местонахождении водоподогревателя

| Наименование предприятия и его адрес | Местонахождение котла (адрес котельной, ЦТП, ИТП) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

2.2. Сведения о питательных устройствах

2.3. Сведения о ремонте котла и замене элементов водоподогревателя

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись, отв. лица |
| --- | --- | --- |

2.4. Лицо, ответственное за исправное состояние и техническую эксплуатацию

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проверки знаний правил | #### Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

2.5. Сведения об освидетельствованиях

| Дата | Вид освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельст- вования | Подпись ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. РЕГИСТРАЦИЯ

Водоподогреватель_____________________________________________________________________

(паровой, водяной)

зарегистрирован «__________»_________________ 199__ г. за  №_______________________

В паспорте прошнуровано_______________________________________________________ листов

в том числе чертежей на листах и отдельных документов ______листов согласно прилагаемой описи.

_______________________________                                                    ______________________________

(должность, Ф.И.О., лица,                                                                              (подпись)

зарегистрировавшего водоподогреватель)

Примечание. К паспорту должны быть приложены: чертежи продольного и поперечного разрезов

водоподогревателя с указанием основных размеров; план котельной, ЦТП, ИТП со схемой

трубопроводов.