Утверждаю:

Руководитель (владелец).

__________________________

__________________________

__________________________

«      »____________ 200___г.

Должностная инструкция

электромонтера  по  ремонту  и  обслуживанию

электроустановок ________________________

_________________________________________

# 1.Общие положения

  - Инструкция распространяется на электромонтёра по ремонту и обслуживанию электроустановок предприятия (далее просто электромонтёра).

  - Электромонтёр принимается и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя (владельца) предприятия по представлению ответственного за электрохозяйство.

  - К работе электромонтёром допускаются лица достигшие 18 летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний для работы в электроустановок, имеющие специальное образование и успешно сдавшие экзамены на группу по электробезопасности (не ниже 3 группы в электроустановках до 1000 в и не ниже 4 в установках выше 1000 В).

  - Электромонтёр подчиняется ответственному за электрохозяйство (предприятия, цеха, участка), в прямом (оперативном) подчинении.

  - В своей работе электромонтёр должен руководствоваться следующими документами:

    - Действующим законодательством Р.Ф.

    - Уставом предприятия.

    - Инструкцией по ОТ и ТБ, согласно утверждённому перечню.

Действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

    - Действующими «Правилами пожарной безопасности».

    - Приказами, распоряжениями и указаниями руководства предприятия.

    - Правилами внутреннего распорядка.

    - Настоящей инструкцией.

    - Инструкциями по эксплуатации и ремонту электрооборудования.

2.Должностные обязанности.

2.1 Электромонтёр должен выполнять:

- Осмотры оборудования станков, РП (распределительных пунктов), воздушных и кабельных линий, ТП (трансформаторных подстанций).

- Наладку, ремонт и обслуживание электрооборудования станков, кранов,кранбалок и пр. механизмов.

- Работу по монтажу и демонтажу кабельных и воздушных линий.

- Наладку и обслуживание электротехнологического оборудования (сварочных трансформаторов, выпрямителей и другого оборудования).

- Ремонт оборудования РП и ТП.

- Монтаж концевых и соединительных муфт кабельных линий 0,4 кВ и выше.

- Обслуживание и ремонт осветительных установок и арматуры с лампами накаливания, люминесцентными и ДРЛ.

- Ремонт внутренней проводки.

- Измерения сопротивления изоляции электропроводки, электрооборудования станков, грузоподъёмного оборудования, сварочных трансформаторов, кабельных и воздушных линий, другого оборудования.

3.Квалификационная характеристика.

3.1. Электромонтёр должен знать:

- Настоящую инструкцию.

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- «Правила пожарной безопасности».

- «Правила устройств электроустановок».

- Схему электроснабжения предприятия.

- Основы электротехники.

# 4.Права

4.1 Электромонтёр имеет право:

- Производить оперативное переключения в обслуживаемых электроустановках.

- Отключать электроустановки при угрозе аварии, несчастном случае, пожаре и т.п.

- На нормальные и безопасные условия труда согласно трудового законодательства и нормативам.

5.Ответственность.

5.1 Электромонтёр несёт дисциплинарную, административную, в отдельных случаях и уголовную ответственность за:

- Некачественное и неполное выполнение работ.

- Нарушение «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», Межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок», «Правил пожарной безопасности».

- Нарушение «Правил внутреннего распорядка», трудовой дисциплины.

Ответственный за электрохозяйство:______________________  /____________________/

Ф.И.О.				подпись