УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (владелец).

__________________________

__________________________

«___» _____________200___г.

# Должностная инструкция на

ответственного за электрохозяйство.

1.Общие положения:

  - Инструкция распространяется на лицо, ответственное за электрохозяйство (далее ответственный за электрохозяйство) независимо от занимаемой им должности.

  - Ответственный за электрохозяйство при выполнении своих обязанностей руководствуется данной должностной инструкцией, «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок», «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и другими НТД.

  - Ответственным за электрохозяйство может быть назначен инженерно-технический работник, отвечающий требованиям «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Ответственный за электрохозяйство и лицо, замещающее его, назначаются руководителем

предприятия.

  - Приказ или распоряжение о назначении ответственного и лица, замещающего его на время отпуска, командировки, издается после проверки знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», инструкций и после присвоения соответствующей группы по электробезопасности: 5-й в электроустановках напряжением выше 1000В, 4-й в электроустановках напряжением до 1000В.

  - По представлению ответственного за электрохозяйство, руководитель предприятия может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений.

  - Эксплуатация электроустановок предприятия без назначения ответственного за электрохозяйство запрещается.

2.Ответственный за электрохозяйство обязан:

2.1	Обеспечивать надежную экономичную и безопасную работу электроустановок.

2.2	Разрабатывать и внедрять мероприятия по экономии электроэнергии, компенсации реактивной мощности, снижению расхода энергии на единицу продукции.

2.3	Внедрять новую технику и технологию в электрохозяйство, способствующую более надежной, экономичной и безопасной работе электроустановок и повышения производительности труда.

2.4	Своевременно проводить планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания электрооборудования, аппаратуры и сетей.

2.5	Осуществлять контроль за рациональным использованием электроэнергии и поддерживать режимы электропотребления, установленные энергосистемой.

2.6	Проводить обучение, инструктирование и периодическую проверку знаний персонала энергослужбы.

2.7	Вести расчетный и технический учет расхода электроэнергии.

2.8	Контролировать наличие средств защиты, противопожарного инвентаря.

2.9	Выполнять предписания инспектора управления «Костромагосэнергонадзор» в установленные сроки.

2.10	Своевременно расследовать аварии и брак в работе электроустановок, а также несчастные случаи от поражения электрическим током.

2.11	Вести техническую документацию, разрабатывать необходимую техническую документацию и положения.

2.12	Своевременно представлять установленную отчетность вышестоящим организациям и управлению «Костромагосэнергонадзор».

- Ответственный за электрохозяйство имеет право:

3.1	Отдавать распоряжения электротехническому персоналу на производство работ в

электроустановках.

  - Выдавать наряд на производство работ в электроустановках.

  - Проводить единоличный осмотр электроустановок предприятия.

  - Вести оперативные переговоры с энергоснабжающей организацией.

  - Давать обязательные для исполнения указания, распоряжения производственному персоналу по снижению нагрузки или отключению электроустановок при нерациональном расходе электроэнергии и введении ограничений по заданию энергоснабжающей организации.

  - Выходить к руководству предприятия с предложением о наказании лиц административно-

технического и технологического персонала за невыполнение указаний по п. 3.5 данной инструкции.

  - Выходить к руководству предприятия с предложением о поощрении или наказании лиц из

электротехнического персонала.

4 Ответственный за электрохозяйство отвечает за:

  - Неудовлетворительное состояние электроустановок предприятия, угрожающее аварией, пожаром и создающее угрозу жизни обслуживающему персоналу, населению.

  - Невыполнение предписаний инспектора управления «Костромагосэнергонадзор» и требований энергоснабжающей организации по устранению аварийного режима эксплуатации электроустановок предприятия.

  - Самовольное присоединение токоприемников к сети энергоснабжающей организации к своим сетям посторонние электроустановки и увеличение мощности сверх значения установленного договором.

  - Присоединение токоприемников помимо счетчика или нарушение схем учета электроэнергии.

  - За действия, препятствующие допуску инспектора управления «Костромагосэнергонадзор» к электроустановкам предприятия или приборам учета электроэнергии, представителей энергоснабжающей организации (Энергосбыта) для снятия показаний с приборов учета электроэнергии.

Тех. директор (гл. инженер)    ________________________