Журнал учёта и содержания средств защиты.

| Наименование средств защиты, тип. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвентарный № | Дата Испытания. | Дата следующего испытания. | Дата периодического осмотра | Результат периодического осмотра. | Подпись лица, производившего осмотр | Место нахождения. | Дата выдачи в индивидуальное Пользование. | Подпись лица. получившего СИЗ в индивидуальное пользование. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |
|  | ______ | ______ | ______ | __________ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  | ___ | Ф.И.О. ___________________ подпись |  |

Примечание:															ПРИЛОЖЕНИЕ  1

1.Периодические осмотры проводятся не реже 1раза в 3 месяца для переносных заземлений и противогазов и не реже 1 раза в 6 месяцев для остальных средств защиты.

2.Периодичность испытаний: Изолирующие клещи - 1 раз в 24 месяца; Указатели напряжения – 1 раз в 12 месяцев; Перчатки диэлектрические -1 раз в 6 месяцев; Галоши диэлектрические – 1 раз в 12 месяцев; Боты диэлектрические- 1 раз в 36 месяцев

3. При выдаче протокола испытания сторонними организациями номер протокола указывается в графе «Примечание».

«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». (ИПИСЗ) утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003г  №261. С выходом данной инструкции утрачивает силу 9-е издание «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

## ЖУРНАЛ  УЧЁТА  И  СОДЕРЖАНИЯ

СРЕДСТВ  ЗАЩИТЫ

г. Кострома

200__г.