Руководитель (владелец).                                                                                                            __________________________

__________________________

__________________________

«      »____________ 200___г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

технической документации.

1. Приказ о назначении ответственного за эл. хозяйство.

2. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний правил и

НТД у электротехнического и электротехнологического персонала.

3. Должностная инструкция на ответственного за электрохозяйство.

4. Должностная инструкция на электромонтёра.

5. Инструкция по охране труда электромонтёра при работах в электроустановках.

6.Договор электроснабжения .

7. Акт на разграничение ответственности по балансовой принадлежности.

8. Список лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на работы в электроустановках.

9. Список лиц, имеющих право оперативных переключений, оперативных переговоров, единоличных осмотров электроустановок и электротехнологической части технологического оборудования.

10. Список лиц, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

11.Список лиц, подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках.

12 Перечень работ производимых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.

13 Перечень должностей ИТР электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.

14.Перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.

15. Разделение обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала.

16. Перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений.

17. Средства измерений , переведенные в разряд индикаторов.

18. Журнал учёта проверки знаний правил и НТД.

19. Журнал учёта проведения инструктажа по I группе электробезопасности.

20. Инструкция по проведению инструктажа по I группе электробезопасности.

21. Журнал учета электрооборудования.

22. Журнал учёта и содержания средств защиты.

23. График планово-предупредительных ремонтов.

24. Чертежи электрооборудования , электроустановок и сооружений.

25. Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств.

26. Общая схема электроснабжения.

27. Паспорт заземляющего устройства.

## Составил ответственный за электрохозяйство:                         /_____________/