# Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                 руководитель (владелец)

# ___________________

«_____»  ________________________200__г

ПЕРЕЧЕНЬ

работ выполняемых в электроустановках в порядке текущей
 эксплуатации.

- Ремонт осветительных установок и замена ламп на высоте до 2,5 метров.

- Текущий ремонт  и замена электродвигателей.

- Ремонт магнитных пускателей, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок и другой аппаратуры, установленной вне щитов и сборок.

- Установка и смена трансформаторов 380/36 В., 380/220 В., вне щитов и сборок.

- Устранение повреждения кабелей в электроустановках.

- .Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

- Смена предохранителей при полном снятии напряжения.

- Работы в цепях напряжением 36 В. в помещениях с повышенной опасностью, и в цепях 12 В в особо опасных.

- Проверка напряжения на шинах и в цепях электроаппаратуры.

- Обслуживание аккумуляторных батарей.

- Ремонт аппаратуры телефонной связи.

- Возобновление надписей на кожухах и ограждениях электроустановок.

- Профилактические работы при оперативном обслуживании электрооборудования

- Все вышеуказанные работы могут выполняться единолично электромонтером, имеющим не ниже III-ей группы по электробезопасности.

- Работы, выполняемые по перечню, должны фиксироваться в ремонтном журнале.

Составил: ответственный за электрохозяйство _____________________