| # Перечень технической документации |  |
| --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его на время отпуска. Командировки, болезни. |
| 2 | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний правил и НТД у электротехнического и электротехнологического персонала. |
| 3 | Договор на электроснабжение. |
| 4. | Акт на границу ответственности по балансовой принадлежности. |
| 5 | Однолинейную схему электроснабжения предприятия. |
| 6 | Должностные инструкции на ответственного за электрохозяйство и лицо, его замещающее. |
| 7 | Чертежи подземных кабельных трасс, заземляющих устройств с привязками к зданиям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями |
| 8 | Протоколы и измерений сопротивления изоляции электроустановок сопротивления защитного заземления, петли «фаза-нуль» (срабатывания защиты ПТЭЭП Приложение 3 |
| 9 | Журнал учета электрооборудования |
| 10 | Должностные инструкции и инструкции по охране труда на каждое рабочее место электротехнического персонала. |
| 11 | Списки работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, единоличного осмотра электроустановок |
| 12 | Списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений на работы в электроустановках |
| 13 | Списки лиц, имеющих права допускающего, ответственного руководителя работ, наблюдающего. |
| 14 | Перечень работ производимых в порядке текущей эксплуатации |
| 15 | Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электро-безопасноости. |
| 16 | Перечень рабочих мест и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности. |
| 17 | Журнал учета присвоения Iгруппы по электробезопасности. |
| 18 | Журнал учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. |
| 19 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. |
| 20 | Журнал учета и содержания средств защиты. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 1. |
| 21 | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок. |
| 22 | Журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании. |
| 23 | График планово-предупредительных ремонтов (ППР) |