**Перспективный план ремонтных работ МБОУ СОШ №21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Выполнение требований Роспотребнадзора** | | | | | | | | | | | |
| Установка ограждения вокруг здания школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция стены в кабинете информатики и на 1 этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство бетонных полов в бойлерной для выравнивания стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сделать закрытый дренаж пришкольной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и устройство отмостков по периметру здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных окон на пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция полов в коридорах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пола в столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена труб на холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена канализационных труб внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализации в столовой для установки картофелечистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена плиток на крыльце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводка воды и канализации к партам, замена полов (кабинет химии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выполнение требований Ростехнадзора** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение ОУ второй категорией электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение в распределительных коробках соединение проводов методом сварки, пайки, опрессовки, болтовым; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж эвакуационного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена освещения 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выполнение требований МЧС** | | | | | | | | | |  |  |
| Установка прямой телефонной линии с 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |