СОГЛАСОВАНО:				                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							Директор МОУ СОШ № 21

_____________   И.Н.Шумилова						___________ З.А.Атаханова

«18 » октября  2013  г.                                                                                                   «18 » октября 2013  г.

Приказ №_____от  «       » ____________2013г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности

для сторожей

ИОТ – ____________

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обслуживающий персонал обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учреждении в ночное время несет сторож, который принял дежурство.

1.При возникновении пожара  или внешних признаков его возникновения (задымления, запаха гари), а так же при срабатывании пожарной сигнализации сторож  обязан:

1.1 определить источник появление дыма, огня, помещение, где сработала пожарная сигнализация;

1.2. проверить включение в работу АПС, в случае необходимости привести ее в действие в ручном режиме;

1.3. немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (назвать адрес, место возникновения пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию);

1.4. вызвать полицию;

1.5. отключить электроэнергию;

1.6. оповестить руководство лицея;

1.7. организовать встречу подразделения пожарной охраны;

проинформировать руководителя прибывшего пожарного подразделения о предполагаемом месте очага пожара;