СОГЛАСОВАНО:				                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							Директор МОУ СОШ № 21

_____________   И.Н.Шумилова						___________ З.А.Атаханова

«3 » сентября  2013  г.                                                                                               «3 » сентября  2013  г.

Приказ №245 от «3 » сентября  2013  г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности

в лаборанской химии

ТБ-154-ош

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"обслуживающий персонал обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.
1. Каждый вновь поступивший учитель до начала работы и непосредственно перед работой в лаборатории должен быть проинструктирован по правилам пожарной безопасности, о применяемых химических веществах и материалах и соблюдении безопасности при работе с ними.

2. Хранение в лаборатории веществ и материалов должно производится строго по ассортименту.

3. Лабораторная мебель и оборудование должны быть в минимальном наборе, необходимым для обеспечения потребностей химической лаборатории (лабораторные столы, вытяжной шкаф, шкаф для хранения реактивов и посуды). Мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации. Ширина минимально допустимых проходов должна быть не менее 1 метра. Посторонние предметы хранить НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

4. Рабочие поверхности стола, стеллажей, шкафов должны быть изготовлены из несгораемых материалов и быть пригодны для работы с кислотами, щелочами и другими  химически активными веществами.

5. Все работы в лаборатории, связанные с крепкими кислотами и щелочами должны производится только в вытяжном шкафу, который надлежит поддерживать в исправном состоянии. Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. Кабель или провод для электропроводки в вытяжном шкафу должен быть только в резиновой трубке. Все выключатели и электророзетки следует размещать вне вытяжного шкафа.

7. На всех сосудах должны быть четкие надписи с наименованием реактивов.

8. На рабочем месте огнеопасные жидкости и другие пожароопасные реактивы могут находиться в количестве, необходимом для работы.

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ в лабораториях покрывать легковоспламеняющимися материалами полы, стены и другое оборудование.

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить вместе с реактивами легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, спирт, масла).

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить вместе  реактивы, способные при взаимодействии возгореться.

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться открытыми плитками и самодельными нагревательными приборами.

13. После окончания работы необходимо тщательно осмотреть помещение, отключить все электронагревательные приборы и свет.

14. Штепсельные розетки должны иметь надписи о напряжении в них (220V, 36V,  12V).

15. В случае возникновения пожара необходимо принимать меры к его ликвидации, имеющимися первичными средствами пожаротушения и при необходимости вызвать пожарную часть по телефону 01.