СОГЛАСОВАНО:				                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							Директор МОУ СОШ № 21

_____________   И.Н.Шумилова						___________ З.А.Атаханова

«3 » сентября  2013  г.                                                                                                   «3 » сентября 2013  г.

Приказ № 245       от  «3 » сентября 2013г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности

для сторожа

ТБ-147-ош

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обслуживающий персонал обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.
Принимая объект под охрану, сотрудник должен убедиться в наличии на объекте первичных средств пожаротушения, исправности линии связи. При выполнении задачи по охране объекта сотрудник должен знать места расположения первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря и умело применять его. Знать номер ближайшего телефона подразделений пожарной охраны (телефон 01).

1.1 Порядок действий при пожаре:

При обнаружении признаков пожара (задымлении, запахе гари, повышении температуры и т.п.) работник  обязан:

1.1.  Немедленно сообщить об этом по телефону – 01 в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место  возникновения   пожара, а также сообщить свою фамилию), оповестить  руководство по телефону 8-910-952-41-91

1.2. Принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, при этом не ослабляя наблюдения за охраняемым объектом.

1.3.	При обнаружении очага пожара проверить включение автоматических систем противопожарной защиты.

1.4. При   необходимости   отключить электроэнергию и  прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с ликвидацией пожара;

  - Удалить за  пределы опасной зоны  всех работников, не участвующих в тушении пожара;

  - Осуществлять  общее  руководство по ликвидации  пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

  - Сторож обязан беспрепятственно пропускать на охраняемый объект пожарные машины для тушения пожара.

  - По требованию руководителя подразделения пожарной охраны открывать ворота запасных въездов на охраняемую территорию и пожарные выходы.

- Сторожу запрещается:

  - Пользоваться неисправными электроприборами:    розетками,  вилками, выключателями;

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные и бытовые приборы;

2.3.       Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные  приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

2.4. Курить в не предназначенных для этого местах.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТРОЖА  НА МЕСТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

3.1.Оказавшись на месте возникновения пожара, до прибытия пожарных отключите горящие приборы

3.2.Если горит электропроводка, отключите электропитание на электрощите.

3.3.Организуйте присутствующих граждан для доставки воды, тушения огня песком, землей и другими подручными средствами, используя   при этом имеющиеся первичные средства тушения пожара (багры, лопаты, кошму, огнетушители и т.д.).

3.4.Вызовите пожарных, а при необходимости иные службы.

3.5.Организуйте эвакуацию граждан из опасных зон задымления.

3.6.На месте пожара закрывайте нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом и т.д.). Находясь в задымленной зоне или проходя через неё, нагнитесь пониже, при сильном  дыме перемещайтесь ползком.

3.7.Открывая дверь, убедитесь, что она не нагрелась. Всегда есть опасность, что из-за закрытых дверей вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывайте двери медленно.

3.8.Опасайтесь оборванных проводов.