СОГЛАСОВАНО:				                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							Директор МОУ СОШ № 21

_____________   И.Н.Шумилова						___________ З.А.Атаханова

«3 » сентября  2013  г.                                                                                                  «3 » сентября  2013  г.

Приказ №245 от «3 » сентября  2013  г.

Инструкция

по пожарной безопасности дежурного администратора

МБОУ СОШ №21

ТБ-157-ош____

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара

- Признаки, указывающие на возможный пожар:

1.1 запах дыма или гари;

1.2 резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры воздуха в помещении;

1.3 отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и стенах помещения;

1.4 характерный шум, сопровождающий горение, гудение пламени, трески шипение горящих материалов;

1.5 выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает телефон);

1.5 отблески пламени в стеклах зданий, стоящих по соседству;

1.6 сработала пожарная сигнализация.

- Дежурный администратор по школе обязан:

2.1 знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

2.3 осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима;

- Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

3.1.доступ к пронумерованным ключам от всех дверей и выходов;

3.2.средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

3.3 информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- Дежурный администратор должен знать:

4.1 расположение входов и выходов из здания и их состояние;

4.2 местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

4.3 порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

- При обнаружении пожара в школе дежурный администратор обязан:

5.1 сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта;

до прибытия пожарных подразделений:

5.2. задействовать систему оповещения людей о пожаре;

5.3 приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

5.4 принять меры к выносу из здания школьных журналов;

5.5 принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);

5.6 доложить руководству школы о пожаре;

5.7. организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.