УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №21

_____________ З.А. Атаханова

«____» ____________ 20103г.

ПЛАН

действий администрации и персонала в случаи пожара

МБОУ СОШ №21

| Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Включение (АПС) | При обнаружении очага пожара или задымления необходимо немедленно нажать ближайшую тревожную кнопку АПС.(при не срабатывании АПС) | Первый обнаруживший очаг пожара или задымления |
| Вызов пожарной части | При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01» | Первый обнаруживший очаг пожара или задымления |
| Встреча пожарной части | Место встречи ворота. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность | Лицо вызвавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации школьников | При обнаружении пожара или задымления немедленно и спокойно во всех классах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам (учитывая места расположения очагов возгорания) | Администрация, учителя |
| Эвакуация школьников при пожаре | Эвакуация школьников производится по указанию администрации школы, а в случае прямой угрозы - немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся лестницы и выходы | Администрация, учителя |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом школы до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей. В тушении используются все, имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители. ПК) | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники не занятые эвакуацией |