УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ №21

________________

Атаханова З.А.

«___» ____  2011г

# Должностная инструкция

ответственного за электрохозяйство

1.Общие положения:

  - Инструкция распространяется на лицо, ответственное за электрохозяйство (далее       ответственный за электрохозяйство) независимо от занимаемой им должности.

  - Ответственный за электрохозяйство при выполнении своих обязанностей руководствуется данной должностной инструкцией, ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ, НТД.

  - Ответственным за электрохозяйство должен быть назначен инженерно-технический работник, отвечающий требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ПОТ РМ.

  - Ответственный за электрохозяйство и лицо, замещающее его, назначаются руководителем предприятия.

  - Приказ или распоряжение о назначении ответственного и лица, замещающего его на время отпуска, командировки, издается после проверки знаний ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ, инструкций присвоения соответствующей группы по электробезопасности: 5-й в электроустановках напряжением выше 1000В, 4-й в электроустановках напряжением до 1000В.

  - Эксплуатация электроустановок предприятия без назначения ответственного за электрохозяйство запрещается.

2.Ответственный за электрохозяйство обязан:

  - Знать и выполнять требования ПУЭ, ПТБ, ПТЭЭП и других нормативно-технических документов.

2.2	Обеспечивать надежную экономичную и безопасную работу электроустановок.

2.3	Разрабатывать и внедрять мероприятия по экономии электроэнергии,

2.4	Внедрять новую технику и технологию в электрохозяйство, способствующую более надежной, экономичной и безопасной работе электроустановок

2.5	Своевременно проводить планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания электрооборудования, аппаратуры и сетей.

2.6	Осуществлять контроль за рациональным использованием электроэнергии и поддерживать режимы электропотребления, установленные энергосистемой.

2.7	Проводить обучение, инструктирование и периодическую проверку знаний персонала

2.8	Контролировать наличие средств защиты, противопожарного инвентаря.

2.9	Выполнять предписания инспектора УГЭН « Ростехнадзора» в установленные сроки.

- Ответственный за электрохозяйство имеет право:

  - Отдавать распоряжения электротехническому персоналу на производство

работ в электроустановках.

  - Проводить единоличный осмотр электроустановок предприятия.

4 Ответственный за электрохозяйство отвечает за:

  - Неудовлетворительное состояние электроустановок предприятия, угрожающее аварией, пожаром и создающее угрозу жизни обслуживающему персоналу, населению.

  - Невыполнение предписаний инспектора УГЭН « Ростехнадзора» и требований энергоснабжающей организации по устранению аварийного режима эксплуатации электроустановок предприятия.

  - Самовольное присоединение токоприемников к сети энергоснабжающей организации к своим сетям посторонние электроустановки и увеличение мощности сверх значения установленного договором.

  - Присоединение токоприемников помимо счетчика или нарушение схем учета электроэнергии.

  - Недопущение инспектора УГЭН « Ростехнадзора» к электроустановкам предприятия или приборам учета электроэнергии, представителей энергоснабжающей организации (Энергосбыта) для снятия показаний с приборов учета электроэнергии

  - Невыполнение требования ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ и других НТД .