Утверждаю:

Директор МОУ СОШ №21  Атаханова З.А.

_______________

« ____» _________2011г

Перечень работ в электроустановках,

выполняемых в порядке текущей эксплуатации

по МОУ СОШ №21

1.Работы с полным снятием напряжения

    - Ремонт осветительных установок и замена ламп на высоте до 2,5 м. с постоянных приспособлений, а также с лестниц.

    - Текущий ремонт и замена эл.двигателей.

    - Ремонт магнитных пускателей, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок.

    - Установка и смена трансформаторов 380/36 В, 380/220 В.

    - Устранение повреждения гибких кабелей в установках до 1000 В.

    - Смена предохранителей до 1000 В.

    - Работы в цепях 36 В в условиях повышенной опасности и в цепях 12 В в особо опасных условиях.

    - Чистка изоляторов.

    - Профилактические работы при оперативном обслуживании эл.оборудования.

- Работа без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них

.

    - Отыскивание неисправности в электропроводке .