Утверждаю:

Директор школы №21 ____________

Атаханова З.А.

«___»__________2011г.

Перечень защитных средств по МОУ СОШ  №21

- -Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

- -Указатель напряжения-						2шт;

- -Изолирующие клещи-						          1шт;

- -Диэлектрические перчатки-					         2пары;

- -Диэлектрические галоши-						2пары;

- -Диэлектрический ковёр 	                                                   2 шт.

- -Защитные очки-							         1пара;

- -Переносные заземления-