|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ№21 __________ Атаханова З.А. «__»_________2011года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, КОТОРОМУ ПРИСВАИВАЕТСЯ ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 1

№____

Глава 1

Общие требования по охране труда

- Группа по электробезопасности I присваивается неэлектротехническому персоналу, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.

- Работник с группой по электробезопасности I должен иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, оборудовании, установке.

- Работник должен быть знаком с правилами оказания первой помощи потерпевшим от электрического тока.

- Перечень профессий этого персонала определяется руководством предприятия совместно с ответственным за технику безопасности.

- Проверка знаний проводится из числа электротехнического персонала предприятия с группой по электробезопасности не ниже 3 или по его письменному указанию лицом из обслуживающей специализированной организации с группой по электробезопасности не ниже 3.

- Присвоение группы I оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего. Выдача удостоверения о проверке знаний при этом не требуется.

- Ответственность за своевременную проверку знаний у лиц с группой по электробезопасности I несет руководитель структурного подразделения.

- Работники обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, трудовую дисциплину, выполнять требования правил и норм охраны труда;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- о неисправностях оборудования сообщать непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание данного оборудования.

- Запрещено использование электрооборудования не по назначению.

Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки

- употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

- Настоящая инструкция является обязательной для неэлектротехниеческого персонала, работающего в организации Лица, нарушившие требования данной инструкции, несут ответственность согласно правилам внутреннего распорядка, законодательства РБ.

Глава 2

Требования охраны труда перед началом работы

- Перед началом работы с электроприборами, электроинструментом и оборудованием работник должен выполнить следующие требования безопасности:

- изучить руководство по эксплуатации;

- убедиться в отсутствии видимых повреждений оборудования, питающих и соединительных кабелей и проводов;

- При обнаружении неисправности оборудования, наличии видимых повреждений питающих и соединительных кабелей и проводов, разъемов штепсельных соединений приступать к работе запрещается.

- При обнаружении вышеуказанных нарушений требований охраны труда работник должен сообщить о выявленных нарушениях вышестоящему руководителю.

- В случае выявления нарушений требований охраны труда, которые могут привести к несчастному случаю или пожару, работа приостанавливается до устранения этого нарушения, о чем письменно (устно, с последующим оформлением в письменном виде) сообщается вышестоящему руководителю).

Глава 3

Требования охраны труда при выполнении работы

- При выполнении работы необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- строго выполнять правила эксплуатации оборудования;

- выполнять только ту работу, которая поручена;

- не допускать сторонних лиц к эксплуатации вверенного оборудования;

- не касаться кабелей и проводов оборудования, включенного в электросеть;

- не работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки.

Инвентарный номер и дата следующей проверки должны быть указаны на корпусе электроинструмента;

- не натягивать и не перекручивать кабели, шнуры электропитания, не подвергать их механической нагрузке и не ставить на них груз;

- не снимать с оборудования до его отключения от электросети съемные детали и панели;

- не допускать непосредственного соприкосновения проводов и кабелей с горячими, сырыми, замасленными поверхностями или предметами;

- не переносить и не передвигать включенные в электросеть приборы и оборудование;

- отключать оборудование при исчезновении напряжения в электросети и при перерыве в работе;

- не производить ремонт электрической части электрооборудования самостоятельно;

- не вытирать пыль и не производить уборку при включенном в электросеть оборудовании.

- В случае внезапного ухудшения здоровья необходимо прекратить работу, выключить оборудование, сообщить об этом руководителю и при необходимости обратиться к врачу.

Глава 4

Требования охраны труда по окончании работы

- После окончания работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их запуска сторонними лицами.

- Электропитание приборов, оборудования и механизмов отключается.

- После отключения оборудования от сети производится его чистка и уборка, осматривается и приводится в порядок рабочее место.

Глава 5

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- В случае возникновения аварийной ситуации работник должен выполнить следующие требования безопасности:

- при повреждении оборудования, кабелей, проводов, неисправности  заземления (зануления), обнаружении во время работы необычного шума, запаха дыма или гари необходимо сразу же отключить электропитание оборудования и сообщить о случившемся непосредственному руководителю и лицу, осуществляющему техническое обслуживание данного оборудования;

при возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях, необходимо отключить электропитание оборудования и принять меры по тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю.

- Применение пенных огнетушителей и воды для тушения находящегося  под напряжением оборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- при поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить потерпевшего от действия тока, оказать доврачебную помощь, вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры по транспортировке потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Освобождение пострадавшего от действия электрического тока:

- немедленно отключить ту часть электроустановки (обслуживаемого оборудования), которой касается потерпевший. Отключение производится с помощью выключателя, рубильника либо другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей, разъема штепсельного соединения;

- при отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический: свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.), не задерживая отключения электроустановки и оказания помощи потерпевшему;

- Для изоляции рук оказывающий помощь должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, сухой материей и т.п., стоя на сухом нетокопроводящем полу, на диэлектрическом коврике, сухой доске, подстилке, не проводящей электрический ток.

- Первая помощь потерпевшему от электрического тока:

- после освобождения потерпевшего от электрического тока необходимо оценить его состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние потерпевшего, следующие:

- сознание: ясное, отсутствует, нарушено (потерпевший заторможен, возбужден);

- кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные: цвет кожных покровов оценивают визуально;

- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); наличие дыхания оценивают по подъему и опусканию грудной клетки;

- пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный, неправильный), плохо определяется, отсутствует;

- зрачки: узкие, широкие; ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее округлой формы черные зрачки, состояние которых оценивают по  тому, какую площадь они занимают.

- Если у потерпевшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и следует немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу «рот в рот» или «рот в нос» и наружного массажа сердца.

- Если потерпевший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при его проведении потерпевший находился в горизонтальном положении. При этом как можно больше запрокидывают голову назад или выдвигают вперед нижнюю челюсть.

- Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, а кто-то другой.

- Если потерпевший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившемся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, например, из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, согреть тело, если холодно, обеспечить прохладу, если жарко, создать полный покой, непрерывно наблюдать за пульсом и дыханием, удалить лишних людей.

- Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание языка.

- Ни в коем случае нельзя позволять потерпевшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии потерпевшего.

- При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током.

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить транспортировку потерпевшего в ближайшее лечебное учре

- Перевозить потерпевшего можно только при устойчивом пульсе. Если состояние потерпевшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.