РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ

____________________________________________________________________________________________________

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва городского округа город Шарья

157507, г. Шарья, Костромской обл, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д.24-а

E-mail: kalinin_sharya@mail.ru тел/факс.(49449) 5-73-11, тел.5-93-11

ОКПО  41648109,  ОГРН 1024402038286 ИНН/КПП  4407005049 / 440701001

Уважаемый

И т.д.

Утверждаю:                                                                              Директор

МОУ ДОД СДЮСШОР г. Шарья  _______________________Калинин А.А.

Приказ № 26-ОД от 13 апреля 2009 года

Рассмотрено на общем собрании коллектива:

Протокол № 01 от 13 апреля 2009 года                                                                          Председатель первичной профсоюзной организации СДЮСШОР г. Шарья  ______________________Степанова Т.Н.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в МОУ ДОД СДЮСШОР г. Шарья.

- Общие требования безопасности.

  - Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в   РФ ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работниками   МОУ ДОД СДЮСШОР г. Шарья (далее - Учреждение).

  - Все работники Учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

  - Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

  - Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

  - Ответственность за противопожарное состояние кабинетов, служебных помещений, игровых и тренажёрных залов возлагается на материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние зданий и мест общего пользования возлагается на начальника  административно-хозяйственной части (далее – начальник АХЧ). Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее и ночное время возлагается на дежурного, сторожа.

  - Территория Учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Помещения Учреждения должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

  - Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещёнными в шкафы, которые пломбируются.

  - Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путём пуска воды.

  - Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадания на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - По окончании занятий работники Учреждения должны тщательно осмотреть закреплённые за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

  - Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их пожаробезопасное состояние.

- Запрещается:

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории Учреждения.

  - Курить в помещениях Учреждения.

  - Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

  - Проживать в помещениях Учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

  - Хранить в помещениях Учреждения легковоспламеняющиеся жидкости и другие материалы.

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

  - Проводить электросварочные работы в Учреждении без соответствующего разрешения надзорных органов.

- Действия при возникновении пожара.

  - Сообщить о пожаре по номеру телефона 01 или 112.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре.

  - Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из Учреждения.

  - В момент эвакуации и тушении пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения Учреждения, следует закрыть за собой все двери и окна.

  - Вынести из Учреждения наиболее ценное имущество и документы.

  - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Руководитель Учреждения (лицо его замещающее) обязан:

- Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- При необходимости отключить электропитание Учреждения;

- Прекратить все работы в Учреждении за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарного расчёта;

- Обеспечить соблюдения требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- Организовать встречу подразделения пожарного расчёта.