- Инструкция по соблюдению правил пожарной безопасности

- Для предотвращения возникновения пожара в кабинетах школы

запрещается:

- Курить, пользоваться зажигалками, спичками.

- Пользоваться электроприборами с неисправными электровилками. Оставлять без присмотра на длительное время (более 8 часов) электронагревательные приборы (эл.плитки, калориферы, эл.утюги, эл.чайники).

- При проведении лабораторных работ, где требуется производить нагрев (физика, химия, биология), необходимо, по мере возможности, газовые горелки заменить электроплитками с закрытой спиралью.

- При необходимости демонстрации опытов с открытым пламенем, их необходимо проводить на несгораемом основании, удалив легкогорючие материалы, оборудование, учебники, тетради от места проведения опыта, имея в зоне досигаемости руки средства пожаротушения (порошковый, углекислотный огнетушители, песок, воду, плотную влажную ткань).

- Хранить химреактивы в случайных емкостях, в емкостях без этикеток, в местах, предназначенных для хранения.

- Использовать пустую емкость для хранения иного реактива с этикеткой, не соответствующей названию.

Необходимо избегать хранения химреактивов в одном месте, которые при соединении выделяют большое количество тепла или возникновения открытого пламени.

Необходимо ликвидировать химреактивы с просроченным сроком хранения.

- Мыть полы, учебные столы, окна, подоконники с помощью легкогорючих жидкостей (бензин, уайт-спирит, ацетон, спирт, денатурат, растворитель).

- Сушить на/над эл.нагревательными приборами с открытой спиралью, вещи (материю), в том числе пропитанную легкогорючими жидкостями, в духовом шкафу электроплиты, СВЧ-печи.

- В ремонтируемых кабинетах (помещениях) использовать обогреватели (для ускорения высыхания лакокрасочных покрытий) с открытой спиралью, а также лампы накаливания или прожектора.

- Оставлять в помещении промасленные или пропитанные легкогорючими жидкостями или маслами тряпки, бумагу, вату.

- Производить электросварочные работы без соблюдения мер пожарной безопасности.

- Самовольно исключать из электроцепи автоматические выключатели, в электрошкафах на этаже, путем запараллеливания их отрезком провода, для увеличения используемой нагрузки в кабинете.

- Покидая помещение необходимо отключить все потребители электроэнергии, кроме тех, которые рассчитаны на длительную работу и необходимы для работы (холодильники, кондиционеры, калориферы с автоматическим отключением), перекрыть воду и газ.

- В случае возникновения пожара организованно вывести учащихся из кабинета, оповестить дежурного администратора и попытаться локализовать очаг возгорания.

Запрещается тушить водой легкогорючие жидкости и электропроводку под напряжением. Необходимо использовать сухой песок.

В кабинете, где проводятся лабораторные, ремонтные работы, необходимо иметь порошковый/углекислотный огнетушитель, плотную ткань (брезент) 1 х 1 м и ведро сухого песка с совком.