Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_____________________

Яблокова М.В.

______________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа».

  - Адрес объекта:157081   Российская Федерация, Костромская область, поселок Сусанино, улица Леонова, дом 16

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   5 этажей, 3515,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да,нет):  да ,

  - Год постройки здания: 1966, год последнего капитального ремонта:   2000

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-  текущего ремонта:  ежегодно;

-  капитального ремонта: не установлена.

  - Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»; краткое наименование: «Сусанинская средняя школа»

  - 1.6.1.   Юридический адрес организации (учреждения): 157081   Российская Федерация, Костромская область, поселок Сусанино, улица Леонова, дом 16

1.6.2.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):    оперативное управление .

1.6.3.    Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная.

1.6.4.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):     муниципальная  .

    - Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Сусанинского муниципального районаКостромской области.

    - Адрес вышестоящей организации, другие координаты:157080, Косатромская область, пгт. Сусанино, ул. К. Маркса, дом 2; телефон: 8 (49434)    9-03-21,

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое):     образование.

  - Виды оказываемых услуг:   реализация образовательных программ.

  - Форма  оказания  услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно):    на объекте, на дому.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории: дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) до 18 лет.

  - Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

  - Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):   840.

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_______________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __300_______ м

3.2.2 время движения (пешком) ____5_______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «А» «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  дистанционно; «ВНД» -  доступность временно не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | В рамках текущего и капитального ремонта. |
| 2 | Вход (входы) в здание | В рамках текущего и капитального ремонта. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | В рамках текущего и капитального ремонта. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | В рамках капитального ремонта |
| 6 | Система информации и связи на объекте (на всех зонах) | В рамках капитального ремонта |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8 | Все зоны и участки | В рамках текущего и капитального ремонта. |

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____________________________

_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

______________________

Яблокова М. В.

_______________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

| Сусанинский район Наименование МР/ГО | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа».

  - Адрес объекта:157081   Российская Федерация, Костромская область, поселок Сусанино, улица Леонова, дом 16

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   5 этажей, 3515,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да,нет):  да ,

  - Год постройки здания: 1966, год последнего капитального ремонта:   2000

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-  текущего ремонта:  ежегодно;

-  капитального ремонта: не установлена.

  - Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»; краткое наименование: «Сусанинская средняя школа»

  - 1.6.1.   Юридический адрес организации (учреждения): 157081   Российская Федерация, Костромская область, поселок Сусанино, улица Леонова, дом 16

1.6.2.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):    оперативное управление .

1.6.3.    Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная.

1.6.4.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):     муниципальная  .

    - Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Сусанинского муниципального районаКостромской области.

    - Адрес вышестоящей организации, другие координаты:157080, Косатромская область, пгт. Сусанино, ул. К. Маркса, дом 2; телефон: 8 (49434)    9-03-21,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация 	Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет___________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___300_______ м

3.2.2 время движения (пешком) 		5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «А» «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или  дистанционно; «ВНД» -  доступность временно не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (О,С,Г,К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (О,С,Г) ДУ (К) только 1 этаж. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(О,С,Г) ДУ(К) – только 1 этаж. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (О,С,Г) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ (С,Г,О,К) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __доступно_________

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | В рамках текущего и капитального ремонта. |
| 2 | Вход (входы) в здание | В рамках текущего и капитального ремонта. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | В рамках текущего и капитального ремонта. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | В рамках капитального ремонта |
| 6 | Система информации и связи на объекте (на всех зонах) | В рамках капитального ремонта |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8 | Все зоны и участки | В рамках текущего и капитального ремонта. |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________

в рамках исполнения ____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______доступно всем инвалидам_____________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____не требуется__________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет_________________;

4.4.6. другое ____________________________________________нет________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___________________________________________нет____________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ______ л.

2. Входа (входов) в здание						на ______ л.

3. Путей движения в здании					на ______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на ______ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на ______ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы _____________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,

расположенной на объекте

______Директор_____Яблокова Марина Викторовна _________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										 				 (Подпись)

__Заместитель директора по АХЧ  Смирнова Елена Анатольевна_  ______________

(Должность, Ф.И.О.)													 	 (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | приспособлено | Все |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | приспособлено | Все |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающей к зданию | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть | - | - | приспособлено | - |  | технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | технические решения невозможны | - |  | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | неприспособлено | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  | - | - | - |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - | - | - |  | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | - | - | - |  | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | - | - | - |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Учебная зона | ДЧ-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| места приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | приспособлено | Все |  |  |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | приспособлено | все |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не приспособлено | все | Установка акустических средств | Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения) |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - | приспособлено | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-В | - | - |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________