**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №14»**

156007, г. Кострома, ул. 7-ая Рабочая, 41, тел. 45-11-32, E­mail: detsad14kostroma@mail.ru

**П А С П О Р Т**

доступности

#  муниципального бюджетного дошкольного образовательного

 учреждения города Костромы

# «Детский сад № 14»

## 2023 год

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 14»**

### Общие сведения об объекте

* 1. Наименование (вид) объекта: объект образования
	2. Адрес объекта: 156007, Костромская область, город Кострома, 156025, Костромская область, город Кострома*,* ул. 7-аяРабочая, 41(корпус1, ул. 1-ая Рабочая, 19а (корпус 2) ул. 7-ая Рабочая, 43
	3. Сведения о размещении объекта:

Корпус 1:

Адрес объекта: 156007, город Кострома, ул. 7-я Рабочая, д. 41

Тип здания (типовое, приспособленное, выполнено по индивидуальному проекту), мощность.

Здание введено в эксплуатацию 1964 году. Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное. В 2010 году выполнены работы по капитальному ремонту кровли. Кровля – метало черепица, полы железобетонные покрыты линолеумом. Оконные проёмы – двойные, створчатые. Дверные проёмы – створчатые, щитовой конструкции. В 2014 году выполнены работы по устройству эвакуационных выходов с 1-го этажа групповых комнат.

Виды благоустройства:

отопление – централизованное от ТЭЦ – 2

водоснабжение – горячее и холодное водоснабжение централизовано

электроосвещение – освещение в групповых комнатах соответствует нормам; светильники рассеивающим светом, арматура защищена.

В здании детского сада пор адресу ул. 7-я Рабочая, 41 общая раздевалка для всех возрастных групп находится на первом этаже здания. 3 группы имеют отдельные спальни, 1 группа совмещена со спальной.

Территория детского сада – 5229 кв.м. Озеленение – более 50%

На территории детского сада 4 прогулочных участка, оборудованы теневыми навесами и игровым прогулочным оборудованием.

Территория детского сада огорожена железным забором.

Ограждения детских площадок – зеленые насаждения.

Корпус 2:

Адрес объекта: Костромская область, район Костромской, г. Кострома, ул. Рабочая 1-я, 19а

Год постройки 1958 года.

Здание кирпичное; 3-х этажное /1 подземный этаж – тепловой узел; прачечная, кабинет кастелянши/.

Год ввода в эксплуатацию после реконструкции 2014 год.

Общая площадь здания 1024,7 кв.м.

Территория детского сада – 3821,87 кв.м. Озеленение – более 50%

На территории детского сада 3 прогулочных участка, оборудованы теневыми навесами и игровым прогулочным оборудованием.

Территория детского сада имеет ограждение.

Корпус 3:

Адрес объекта: Костромская область, район Костромской, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, 43, 1960 года

Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное.

Общая площадь здания 922,0 кв.м.

Территория детского сада – 4829,14 кв.м. Озеленение – более 50%

На территории детского сада 4 прогулочных участка с игровым прогулочным оборудованием, 2 из которых оборудованы теневыми навесами.

Территория детского сада имеет ограждение.

 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального \_-\_

### Сведения об организации, расположенной на объекте

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 14», Детский сад №14 города Костромы
	2. Юридический адрес организации (учреждения): 156007, город Кострома, ул. 7-ая Рабочая, 43
	3. Основание для пользования объектом оперативное управление
	4. Форма собственности государственная
	5. Территориальная принадлежность муниципальная
	6. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Костромы
	7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кострома, ул. Депутатская, д.47

### 2.Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

* 1. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
	2. Форма оказания услуг: На объекте (при необходимости дистанционно)
	3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
	4. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

0 человек.

* 1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 280 чел.
	2. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### Состояние доступности объекта

* 1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

К детскому саду можно добраться следующими видами пассажирского транспорта:

* автобус № 1, 2, 66, маршрутные такси № 11, 24 до остановки «Рабочий проспект» и далее перейти на улицу 7-ая Рабочая и следовать по улице до объекта;
* автобус 21, 3, 8 до остановки «Зворыкинские дома», от остановки вернуться на 200 м до улицы 11 Рабочая и следовать по улице до объекта. Корпус 2 будет расположен направо от ул. 11 Рабочей, корпуса 1 и 3 прямо по пути следования.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_-\_

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
		1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
		2. время движения (пешком) 6 мин.
		3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
		4. Перекрестки: да
		5. Информация на пути следования к объекту: визуальная – знаки дорожного движения
		6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное асфальтовое покрытие, высокие бордюры) Местность в районе расположения ДОУ имеет ровный и пологий характер, детский сад (корпус 1, корпус 3) р асположены в жилой зоне на пересечении ул. 7-ая Рабочая и 11 -ая Рабочая, возле зданий тротуар огорожен от проезжей части ограждением, к учреждению есть пешеходные переходы.

Местность в районе расположения ДОУ(корпус 2) имеет ровный и пологий характер, детский сад расположен в жилой зоне на пересечении ул. 7-ая Рабочая и 1 - ая Рабочая.

При движении от остановки к зданию детского сада имеются многочисленные перепады и преграды для движения (нет съездов для людей с ОВЗ, отсутствуют поручни, достаточная освещенность пути следования в темное время суток по пути следования по 11-ой Рабочей отсутствует тротуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

* 1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организациидоступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию(участок) | ВНД |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движенияк объекту (от остановки) | ВНД |

# Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта(соблюдено (+)\ не соблюдено (-)\не требуется (\*) |
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортныхсредств для инвалидов | - |
| 2. | Сменные кресла коляски | \* |
| 3. | Адаптированные лифты | \*  |
| 4. | Поручни | - |
| 5. | Пандусы | + (корпус 2) |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | - |
| 7. | Раздвижные двери | \* |
| 8. | Доступные входные группы | + |
| 9. | Доступные санитарно-гигиеническиепомещения | \* |
| 10. | Достаточная ширина дверных проёмов встенах, лестничных маршей площадок | \* |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройствафункций зрения, слуха и передвижения | - |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации –знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительнойинформацией | \* |
| 14. | Иные | - |

* 1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов, предоставляемых услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспеченииусловийдоступности для инвалидовпредоставляемой услуги (да\нет) |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненныхрельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
| 2. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершенииими других необходимых для получения услуги действий | да |
| 3. | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для нихобъектов и услуг | да |
| 4. | Наличие работников организаций, на которыхадминистративно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5. | Предоставление услуги с сопровождением инвалида потерритории объекта работником организации | нет |
| 6. | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,тифлопереводчика | нет |
| 7. | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступностидля инвалидов | нет |
| 8. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного поформе и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
| 9. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель извукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц снарушениями зрения (слабовидящих) | да |
| 11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | да |
| 12. | Иные | нет |

* 1. **Итоговое заключение** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект Детский сад № 14 города Костромы временно недоступен для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушением слуха. В данный момент дети – инвалиды в ДОУ отсутствуют. Для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения необходимо устранение порогов, устранение дефектов асфальтового покрытия, для инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата необходима установка поручней, для инвалидов с нарушениями зрения необходима контрастная маркировка ступеней, установка направляющей тактильной плитки (на полу), для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо переоборудование санитарно-гигиенических помещений (переоборудование раковины (высота, поручень), установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, установка крючков для костылей), оборудование пандусов.

### Управленческое решение (проект)

* 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно- функциональныезоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) | Планируемые сроки выполнения | Выполнено |
| 1. | Официальный сайт детского сада | - адаптация для лиц с нарушениями зрения(слабовидящих) | (постоянно) | Выполнено |
| 2. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | -доступный проход на прогулочные участки,- устранение дефектовасфальтового покрытия | 2023- 2026 гг. | - проходы на участки доступны всемкатегориям |
| 3. | Вход (входы) вздание | - устранение порогов | 2023-2026 гг. | - |
| 4. | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | * установка поручней внутри здания
* выравнивание лестничного марша,
* контрастная маркировка ступеней,
* установка направляющей

тактильной плитки (на полу) | Не нуждается Не нуждается  (при необходимости) | Выполнено |
| 5. | Зона целевого назначенияздания (целевого посещенияобъекта) | Не нуждается | - | - |
| 6. | Санитарно- гигиенические помещения | * переоборудование туалетных комнат

- обеспечение доступность инвалидам с нарушениями зрения и нарушениями умственного развитияустановка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, раковины (высота, поручень), | Не нуждается(по мере необходимости) Не нуждается(по мере необходимости) | Выполнено(во всех туалетных комнатах установлено современное, компактное сантехническое оборудование) -- |
| 7. | Система информации на объекте (на всехзонах) | Не нуждается | - | - |
| 8. | Пути движения к объекту (от остановкитранспорта) | установка направляющей тактильной плитки дообъекта | Не нуждается | - |
| 9. | Все зоны и участки | 1. Расширение прохода калитки

(замена ворот)1. Устранение дефектов асфальтового покрытия
2. Устранение порогов
3. Установка поручней
4. Контрастная маркировка ступеней внутри здания
5. Установка направляющей тактильной плитки (на полу),

7.Переоборудование санитарно- гигиенического помещения8. Оборудование пандуса | (По мере необходимости)2. Постоянно (по мере необходимости)3. 2024-20264. (По мере необходимости) 5. (По мере необходимости)6. 2024-2026(По мере необходимости) 7.8. (По мере необходимости) | ----- Выполнено(во всех туалетных комнатах установлено современное,компактное сантехническое оборудование |
| 10. | Сопровождениеобразовательной деятельности | - обучениепедагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в группах комбинированной направленности по АОП | (постоянно) |  выполнено(13 педагогов) |

