**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №14»**

156007, г. Кострома, ул. 7-ая Рабочая, 41, тел. 45-11-32, E­mail: detsad14kostroma@mail.ru

**П А С П О Р Т**

доступности

# муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения города Костромы

# «Детский сад № 14»

## 2023 год

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 14»**

### Общие сведения об объекте

* 1. Наименование (вид) объекта: объект образования
  2. Адрес объекта: 156007, Костромская область, город Кострома, 156025, Костромская область, город Кострома*,* ул. 7-аяРабочая, 41(корпус1, ул. 1-ая Рабочая, 19а (корпус 2) ул. 7-ая Рабочая, 43
  3. Сведения о размещении объекта:

Корпус 1:

Адрес объекта: 156007, город Кострома, ул. 7-я Рабочая, д. 41

Тип здания (типовое, приспособленное, выполнено по индивидуальному проекту), мощность.

Здание введено в эксплуатацию 1964 году. Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное. В 2010 году выполнены работы по капитальному ремонту кровли. Кровля – метало черепица, полы железобетонные покрыты линолеумом. Оконные проёмы – двойные, створчатые. Дверные проёмы – створчатые, щитовой конструкции. В 2014 году выполнены работы по устройству эвакуационных выходов с 1-го этажа групповых комнат.

Виды благоустройства:

отопление – централизованное от ТЭЦ – 2

водоснабжение – горячее и холодное водоснабжение централизовано

электроосвещение – освещение в групповых комнатах соответствует нормам; светильники рассеивающим светом, арматура защищена.

В здании детского сада пор адресу ул. 7-я Рабочая, 41 общая раздевалка для всех возрастных групп находится на первом этаже здания. 3 группы имеют отдельные спальни, 1 группа совмещена со спальной.

Территория детского сада – 5229 кв.м. Озеленение – более 50%

На территории детского сада 4 прогулочных участка, оборудованы теневыми навесами и игровым прогулочным оборудованием.

Территория детского сада огорожена железным забором.

Ограждения детских площадок – зеленые насаждения.

Корпус 2:

Адрес объекта: Костромская область, район Костромской, г. Кострома, ул. Рабочая 1-я, 19а

Год постройки 1958 года.

Здание кирпичное; 3-х этажное /1 подземный этаж – тепловой узел; прачечная, кабинет кастелянши/.

Год ввода в эксплуатацию после реконструкции 2014 год.

Общая площадь здания 1024,7 кв.м.

Территория детского сада – 3821,87 кв.м. Озеленение – более 50%

На территории детского сада 3 прогулочных участка, оборудованы теневыми навесами и игровым прогулочным оборудованием.

Территория детского сада имеет ограждение.

Корпус 3:

Адрес объекта: Костромская область, район Костромской, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, 43, 1960 года

Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное.

Общая площадь здания 922,0 кв.м.

Территория детского сада – 4829,14 кв.м. Озеленение – более 50%

На территории детского сада 4 прогулочных участка с игровым прогулочным оборудованием, 2 из которых оборудованы теневыми навесами.

Территория детского сада имеет ограждение.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального \_-\_

### Сведения об организации, расположенной на объекте

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 14», Детский сад №14 города Костромы
  2. Юридический адрес организации (учреждения): 156007, город Кострома, ул. 7-ая Рабочая, 43
  3. Основание для пользования объектом оперативное управление
  4. Форма собственности государственная
  5. Территориальная принадлежность муниципальная
  6. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Костромы
  7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кострома, ул. Депутатская, д.47

### 2.Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

* 1. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
  2. Форма оказания услуг: На объекте (при необходимости дистанционно)
  3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
  4. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

0 человек.

* 1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 280 чел.
  2. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### Состояние доступности объекта

* 1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

К детскому саду можно добраться следующими видами пассажирского транспорта:

* автобус № 1, 2, 66, маршрутные такси № 11, 24 до остановки «Рабочий проспект» и далее перейти на улицу 7-ая Рабочая и следовать по улице до объекта;
* автобус 21, 3, 8 до остановки «Зворыкинские дома», от остановки вернуться на 200 м до улицы 11 Рабочая и следовать по улице до объекта. Корпус 2 будет расположен направо от ул. 11 Рабочей, корпуса 1 и 3 прямо по пути следования.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_-\_

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
     1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
     2. время движения (пешком) 6 мин.
     3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
     4. Перекрестки: да
     5. Информация на пути следования к объекту: визуальная – знаки дорожного движения
     6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное асфальтовое покрытие, высокие бордюры) Местность в районе расположения ДОУ имеет ровный и пологий характер, детский сад (корпус 1, корпус 3) р асположены в жилой зоне на пересечении ул. 7-ая Рабочая и 11 -ая Рабочая, возле зданий тротуар огорожен от проезжей части ограждением, к учреждению есть пешеходные переходы.

Местность в районе расположения ДОУ(корпус 2) имеет ровный и пологий характер, детский сад расположен в жилой зоне на пересечении ул. 7-ая Рабочая и 1 - ая Рабочая.

При движении от остановки к зданию детского сада имеются многочисленные перепады и преграды для движения (нет съездов для людей с ОВЗ, отсутствуют поручни, достаточная освещенность пути следования в темное время суток по пути следования по 11-ой Рабочей отсутствует тротуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

* 1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ВНД |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки) | ВНД |

# Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта  (соблюдено (+)\ не соблюдено (-)\  не требуется (\*) |
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных  средств для инвалидов | - |
| 2. | Сменные кресла коляски | \* |
| 3. | Адаптированные лифты | \* |
| 4. | Поручни | - |
| 5. | Пандусы | + (корпус 2) |
| 6. | Подъёмные платформы (аппарели) | - |
| 7. | Раздвижные двери | \* |
| 8. | Доступные входные группы | + |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические  помещения | \* |
| 10. | Достаточная ширина дверных проёмов в  стенах, лестничных маршей площадок | \* |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства  функций зрения, слуха и передвижения | - |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации –  знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной  информацией | \* |
| 14. | Иные | - |

* 1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов, предоставляемых услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении  условий  доступности для инвалидов  предоставляемой услуги (да\нет) |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных  рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
| 2. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении  ими других необходимых для получения услуги действий | да |
| 3. | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них  объектов и услуг | да |
| 4. | Наличие работников организаций, на которых  административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5. | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по  территории объекта работником организации | нет |
| 6. | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,  тифлопереводчика | нет |
| 7. | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности  для инвалидов | нет |
| 8. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по  форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
| 9. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и  звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с  нарушениями зрения (слабовидящих) | да |
| 11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | да |
| 12. | Иные | нет |

* 1. **Итоговое заключение** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект Детский сад № 14 города Костромы временно недоступен для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушением слуха. В данный момент дети – инвалиды в ДОУ отсутствуют. Для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения необходимо устранение порогов, устранение дефектов асфальтового покрытия, для инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата необходима установка поручней, для инвалидов с нарушениями зрения необходима контрастная маркировка ступеней, установка направляющей тактильной плитки (на полу), для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо переоборудование санитарно-гигиенических помещений (переоборудование раковины (высота, поручень), установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, установка крючков для костылей), оборудование пандусов.

### Управленческое решение (проект)

* 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно- функциональные  зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (вид работы) | Планируемые сроки выполнения | Выполнено |
| 1. | Официальный сайт детского сада | - адаптация для лиц с нарушениями зрения  (слабовидящих) | (постоянно) | Выполнено |
| 2. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | -доступный проход на прогулочные участки,  - устранение дефектов  асфальтового покрытия | 2023- 2026 гг. | - проходы на участки доступны всем  категориям |
| 3. | Вход (входы) в  здание | - устранение порогов | 2023-2026 гг. | - |
| 4. | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | * установка поручней внутри здания * выравнивание лестничного марша, * контрастная маркировка ступеней, * установка направляющей   тактильной плитки (на полу) | Не нуждается  Не нуждается  (при необходимости) | Выполнено |
| 5. | Зона целевого назначения  здания (целевого посещения  объекта) | Не нуждается | - | - |
| 6. | Санитарно- гигиенические помещения | * переоборудование туалетных комнат   - обеспечение доступность инвалидам с нарушениями зрения и нарушениями умственного развития  установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, раковины (высота, поручень), | Не нуждается  (по мере необходимости)  Не нуждается  (по мере необходимости) | Выполнено  (во всех туалетных комнатах установлено современное, компактное сантехническое оборудование)  -  - |
| 7. | Система информации на объекте (на всех  зонах) | Не нуждается | - | - |
| 8. | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | установка направляющей тактильной плитки до  объекта | Не нуждается | - |
| 9. | Все зоны и участки | 1. Расширение прохода калитки   (замена ворот)   1. Устранение дефектов асфальтового покрытия 2. Устранение порогов 3. Установка поручней 4. Контрастная маркировка ступеней внутри здания 5. Установка направляющей тактильной плитки (на полу),   7.Переоборудование санитарно- гигиенического помещения  8. Оборудование пандуса | (По мере необходимости)  2. Постоянно (по мере необходимости)  3. 2024-2026  4. (По мере необходимости)  5. (По мере необходимости)  6. 2024-2026  (По мере необходимости)  7.  8. (По мере необходимости) | -  -  -  -  -  Выполнено  (во всех туалетных комнатах установлено современное,  компактное сантехническое оборудование |
| 10. | Сопровождение  образовательной деятельности | - обучение  педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в группах комбинированной направленности по АОП | (постоянно) | выполнено  (13 педагогов) |

